## Sheet1
重大火灾隐患单位名单
序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 | 详细地址 | 存在的主要隐患
1 | 济南 | 北徐木材市场 | 天桥区南徐东路与济华路交叉口西南160米 | 1、消防车通道设置不符合要求；2、未设置室内消火栓系统；3、仓库未设置自动喷水灭火系统；4、未设置疏散指示标志和应急照明系统；5、部分仓库防火间距不足
2 | 青岛 | 中启国际 | 城阳区流亭街道宝安路16号 | 该单位火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统均停用
3 |  | 城阳区尚鑫岛海东北菜馆 | 山东省青岛市城阳区上马街道岙东中路131号-16网点 | 1.使用大量液化气罐 2.该场所建筑为泡沫夹芯板搭建
4 | 淄博 | 山东正源德业纺织有限公司 | 山东省淄博市高青县芦湖街道经济开发区东外环路以西、北一路以南 | 1、部分防火门、防火卷帘损坏； 2、部分疏散指示标志损坏； 3、室外消火栓设置不符合规定； 4、消防用电设备的供电负荷不符合规定； 5、消防用电设备未采用专用的供电回路； 6、消防用电设备末端自动切换装置不符合规定； 7、消防水泵不能正常联动控制。
5 |  | 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处闫桥村村民委员会（闫桥村物流中心） | 淄博高新区北西五路与鲁泰大道路口东南角 | 1、建筑内淄博佳俊体育馆只有一部疏散楼梯； 2、建筑内二层场所均只有一个安全出口； 3、建筑为可燃泡沫夹芯彩钢板搭建。
6 | 枣庄 | 枣庄市山亭水泉李庄加油站 | 枣庄市山亭区水泉镇李庄村244省道219公里处路东 | 内设置居住场所，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内。
7 |  | 枣庄高新区兴启置业开发有限公司 | 枣庄高新区兴城街办三楼 | 1、设置的独立的疏散楼梯数量不足；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、防烟排烟系统不能正常联动控制；4、设置的防烟排烟设施不能正常使用；5、高层建筑的消防车道、救援场地被占用，影响火灾扑救；6、消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗；7、封闭楼梯间的防火门的损坏率大于其设置总数的50%；8、设置的消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换。
8 | 东营 | 利津县中医院 | 利津县陈庄镇 | 1.病房楼六楼及门诊楼未设置封闭楼梯间； 2.病房楼室内消火栓压力不足且楼顶消防稳压设施未保持完好有效； 3.病房楼及门诊楼部分房间设置防盗窗； 4.病房楼未按照国家标准设置自动喷水灭火系统。
9 |  | 辽河小区农贸市场 | 辽河路107号 | 1、未设置自动喷水灭火系统； 2、未设置火灾自动报警系统； 3、部分店铺违规住人并设置影响逃生和灭火救援的障碍物（密闭栅栏窗）； 4、在用液化石油气气瓶与备用气瓶未分开放置； 5、个别灭火器具压力不足未保持完好有效； 6、个别安全出口标志损坏。
10 | 烟台 | 福山区缘来千网络科技中心 | 山东省烟台市福山区福新街道福海路988号-4福水苑综合楼 | 网吧二层西北侧包间至安全出口距离不符合规范要求，缺少安全出口。
11 |  | 蓬莱市经济开发区灰姑娘练歌房 | 山东省蓬莱区市新港街道矫格庄市场内 | 歌舞娱乐场所未按要求设置火灾自动报警系统。
12 | 潍坊 | 潍坊晨晖爱婴教育咨询有限公司 | 奎文区鸢飞路750号虞河生活城2-2号楼06号商铺 | 厨房违反消防安全规定使用液化气罐，违反了《中华人民共和国消防法》第二十三条第一款之规定。
13 |  | 青州市志润和化纤有限公司 | 青州市峱山经济发展区桓公路678号 | 车间未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
14 | 济宁 | 山东新吉泰新材料科技有限公司 | 泗水县金庄镇新汽车站西方达机械厂院内 | 生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂未设置在相对独立的安全地带。
15 |  | 济宁瑞宏家具装饰工程有限公司 | 任城区车站西路与安顺路交叉口东240米 | 1.未按照规定设置室内消火栓系统；2.未按照规定设置自动喷水灭火系统；3.建筑耐火等级与生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配；4.防火分区面积设置不符合标准规定；5.未按照规定设置疏散指示标志、应急照明；6.厂房内办公室与车间未进行有效防火分隔。
16 | 泰安 | 泰安金城商业运营管理有限公司（泰安长城五金机电商城） | 泰山区泰良路与泮河大街交汇处 | 1、消防设施、器材未保持完好有效（擅自拆除消防水泵房内消火栓泵、消防喷淋泵）。
17 |  | 汉昂医药（东平）有限公司 | 泰安市东平县经济开发区 | 1、消防水泵房和消防控制室未施工完成； 2、厂区自动消防设施无法正常使用； 3、生产车间内部分区域未设置火灾自动报警系统。
18 | 威海 | 文登区藤润服装厂 | 威海市文登区宋村镇马山北路18-1号 | 1.第一层缺少一个安全出口； 2.一层车间与西侧仓库未做防火分隔； 3.室外消火栓无水； 4.车间室内消火栓无水。
19 |  | 威海宏迪制衣有限公司 | 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路54号 | 1.未设置室内消火栓； 2.未设置应急照明灯、疏散指示标志； 3.东侧疏散楼梯、三楼通道被货物堵塞、占用； 4.一楼锅炉房未与其它场所形成有效防火分隔（使用明火）； 5.车间吊顶使用可燃材料（PVC 材质）
20 | 日照 | 日照东维饲料有限公司 | 日照经济开发区福州路东、三亚路北 | 1、预混料生产车间未按照消防技术标准设置疏散指示标志; 2、发酵生产车间室内消火栓无水; 3、预混料生产车间北侧与成品仓库南侧防火间距为 0 米，建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的 100%; 4、预混料生产车间西侧消防车通道被搭建的建筑物占用; 5、预混料生产车间、发酵生产车间、成品仓库电器线路敷设不符合消防技术标准; 6 、食堂顶棚使用泡沫彩钢板搭建。
21 |  | 莒县瑞倡养生店 | 日照市莒县城阳街道北坛路凯达东汇家园沿街278号 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。
22 | 临沂 | 临沂市小良品餐饮管理有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道广州路与柳青河西路交汇处华瑞新天地2号楼 | 该单位使用华瑞新天地2号楼 沿街地上第一层，所在建筑地上共3层，建筑结构为钢筋混凝土，耐火等级二级。该单位使用性质为饭店，营业面积约为280平方米，属于人员密集场所，该单位在厨房违规使用、储存5罐规格为50kg的液化石油气罐，不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第12.0.4条之规定。
23 |  | 千禧宴（临沂）餐饮管理有限公司 | 山东省临沂 市河东区东兴路与桃源路交汇东城广场 12 号 | 室内消火栓系统不能正常使用，自动喷水灭火系统不能正常运行，火灾自动报警系统不能正常运行，排烟系统不能正常联动控制。
24 | 德州 | 宁津县木易尚品家具加工厂 | 山东省德州市宁津县张大庄镇清明寺村 | 1.厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志； 2.厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置应急照明灯； 3.厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统； 4.厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓。
25 |  | 平原县足康阁足疗养生馆 | 德州市平原县金街二号楼30号商铺 | 公共娱乐场所的安全出口数量不足。
26 | 聊城 | 临清市航凯服装有限公司 | 临清市经济开发区桑树园建材市场A11-110号 | 1. 室内消火栓配件缺失、无水，不能正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2. 疏散通道未设置封闭楼梯间，设置的形式不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 3. 该场所存放服装成品的中间仓库未与其他部位进行防火分隔，不符合《建筑防火通用规范》第 4.2.3 规范要求； 4.车间内未按照规定设置疏散指示标志和应急照明灯，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
27 |  | 东阿县蓝天幼儿园有限公司 | 东阿县环球路与商业街交叉口 | 1. 幼儿园的儿童用房，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
28 | 滨州 | 无棣县尚足足疗养生馆 | 无棣县海丰街道荷花湾商业街6号102室 | 未设置火灾自动报警系统
29 |  | 惠民县地壹牛火锅店 | 惠民县孙武街道办事处东关转盘30米路北 | 安全出口数量不足，未设置排烟设施，疏散走道的顶棚采用未刷防火涂料的木质物装修，装修材料燃烧性能小于 A 级。
30 | 菏泽 | 曹县常乐集镇心爱小学 | 山东省菏泽市曹县常乐集镇三邱店村 | 1、宿舍楼二层缺少一个安全出口 2、宿舍楼未设置疏散指示标志 3、宿舍楼设置防盗窗 4、未设置室外消防给水系统
31 |  | 郓城县博文酒店管理有限公司 | 山东省菏泽市郓城县唐庙镇盛世家园广场东188米路南 | 1、二至五层各缺少一处安全出口 2、未设置火灾自动报警系统 3、五层北侧楼梯间试验消火栓无压力表 4、一至五层防火门未设置顺序器 5、未设置报警阀、末端试水装置 6、未设置消防水池、消防水泵 7、未标识消防车通道 8、一楼厨房操作间油烟管道未定期清理 9、二层管道井封堵不严